## Tierras
Cuestionario "básico" para seleccionar sistema de tierras o comenzar proyecto
Para iniciar el calculo de modelos de sistemas de tierra debemos realizar las siguientes preguntas:
Datos a obtener por tipo de tierra
Para tierra de potencia
| Tablero elect. | Transformador | Subestación | Equipo especial
Cantidad de transformadores y sus capacidades
El total de los transformadores están en la misma área?
Que carga tienen instalada (En potencia aparente (Kva) en amperes (A) en Potencia (HP) o en Potencia real (Watt o Kw))
Que tensión de operación tiene (Voltaje)
La carga o equipos instalados tienen diferentes tableros instalados? (Cuantos?)
Tiene diagrama unifilar de instalación eléctrica. (Pedirlos)
Distancia de lo que vamos a aterrizar al sitio de instalación del electrodo
Para tierra para cero lógico
| UPS | Rack | MDF | IDF
Cantidad de Sites y sus capacidades (MDF's y/o IDF's)
Cantidad de UPS y sus capacidades?
Cantidad de racks?
Cantidad de PC's?
Cuenta con Piso falso?
Cuenta con aire acondicionado de precisión?
Distancia de lo que vamos a aterrizar al sitio de instalación del electrodo?
Para tierra para masa
| Estructuras | Tanques | Naves | Almacen de RP
Dimensiones del cuarto de Residuos peligrosos
Cuantos silos o tanques?
Dimensiones de la estructura y cantidad de columnas
Distancia de lo que vamos a aterrizar al sitio de instalación del electrodo
Si cuenta con planos favor de pedirlos
Notas:

## Pararrayos
Cuestionario "básico" para seleccionar sistema de Pararrayos o comenzar proyecto
Para iniciar el calculo de modelos de sistemas de tierra debemos realizar las siguientes preguntas:
Cuantos edificios o construcciones en el mismo predio son? | 7
Que dimensiones de todas y cada una de las construcciones tienen?
Se rigen por NMX o tendrán verificador? | NMX-R-003-SCFI-2011
En que región del país esta? (estado y municipio)
Con que tipo de habitabilidad cuentan?
Coordenadas de instalación
Imagen con vista aerea con el área a proteger seleccionada. Ej:
Tienen planos en planta y corte? (Pedirlos)